

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ**

**КАНДАЛАКШСКОГО РАЙОНА**

От 27.05.2024 года № 143

**Об утверждении Программы проверки готовности теплоснабжающих организаций, жилищного фонда, объектов социальной сферы расположенных на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района   
к отопительному периоду 2024/2025 года**

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», постановлением Правительства Мурманской области от 27.04.2024 №267-ПП «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2024/2025 года», в целях обеспечения контроля за подготовкой теплоснабжающих организаций, жилищного фонда, социально значимых объектов, расположенных на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района к отопительному периоду 2024/2025 года

П о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить прилагаемую Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, жилищного фонда, социально значимых объектов, расположенных на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района к отопительному периоду 2024/2025 года.

2.Утвердить прилагаемый Порядок работы комиссии, утвержденной Постановлением администрации городского поселения Зеленоборский от 27.04.2024 № 124 А, по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, жилищного фонда, социально значимых объектов расположенных на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района к отопительному периоду 2024/2025 года.

3.Признать утратившим силу постановление администрации г.п. Зеленоборский от 24.05.2023 № 147 «Об утверждении Программы проверки готовности теплоснабжающих организаций, жилищного фонда, объектов социальной сферы расположенных на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района к отопительному периоду 2022/2023 года».

4. Настоящее постановление опубликовать в СМИ и на официальном сайте администрации городского поселения Зеленоборский.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы администрации Л. П. Шеховцова

Приложение № 1

к постановлению администрации

г. п. Зеленоборский от 27.05.2024 года № 143

**ПРОГРАММА**

**проверки готовности теплоснабжающих организаций, жилищного фонда, объектов социальной сферы на территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района к отопительному периоду 2024/2025 года**

Объектами проверки являются теплопотребляющие установки, которые подключены к системе теплоснабжения, принадлежащие потребителям тепловой энергии, теплоснабжающим и теплосетевым организациям на праве собственности или ином законном основании.

1. Список объектов, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду 2024/2025 года, указан в приложении к Программе.

2. Сроки проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 года для потребителей тепловой энергии: с 01 июля по 15 сентября 2024 года.

3. Сроки проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 года для теплоснабжающих и теплосетевых организаций: с 01 июля по 01 ноября 2024 года.

4. В ходе проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2024/2025 года проверяются документы, подтверждающие и указывающие на:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработку эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 № 103.

18) наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом.

5. В ходе проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2024/2025 года в отношении данных организаций проверяются документы, подтверждающие и указывающие на:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организацию контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организацию коммерческого учета потребляемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно- технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности и тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

15) наличие сведений о выполненных мероприятиях:

-по установке (приобретению) резервного оборудования;

-по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

-по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения;

-по устройству резервных насосных станций.

В случае отсутствия одного или нескольких мероприятий, указанных в абзацах втором - пятом настоящего подпункта, в инвестиционной программе теплоснабжающей или теплосетевой организации оценка готовности к отопительному периоду по выполнению такого мероприятия не производится;

16)выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетики.

6. Результаты проверок оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 года, составленным по форме, установленной Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго от 12.03.2013 № 103.

7. Сроки выдачи паспортов готовности к отопительному периоду 2024/2025 года (далее – паспорт) для потребителей тепловой энергии – не позднее 15 сентября 2024 года.

8. Сроки выдачи паспорта для теплоснабжающих и теплосетевых организаций – не позднее 01 ноября 2024 года.

Приложение к программе проверки готовности

теплоснабжающих организаций, жилищного фонда,

объектов социальной сферы на территории

городского поселения Зеленоборский

Кандалакшского района к отопительному периоду

2024/2025 годов

**Список объектов,**

**подлежащих проверке готовности к отопительному периоду**

**2024/2025 годов**

**Объекты жилищного фонда**

1.Объекты жилищного фонда

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Улица | № дома |
|  | Заводская | 1 |
|  | Заводская | 2 |
|  | Заводская | 3 |
|  | Заводская | 4 |
|  | Заводская | 5 |
|  | Заводская | 6 |
|  | Заводская | 7 |
|  | Заводская | 8 |
|  | Заводская | 9 |
|  | Заводская | 9А |
|  | Заводская | 10 |
|  | Заводская | 11 |
|  | Заводская | 12 |
|  | Заводская | 13 |
|  | Заводская | 14 |
|  | Заводская | 15 |
|  | Заводская | 16 |
|  | Заводская | 17 |
|  | Заводская | 18 |
|  | Заводская | 19 |
|  | Заводская | 20 |
|  | Заводская | 22 |
|  | Заводская | 23 |
|  | Заводская | 24 |
|  | Заводская | 25 |
|  | Заводская | 26 |
|  | Заводская | 27 |
|  | Заводская | 29 |
|  | Дорожников | 1 |
|  | Дорожников | 1Б |
|  | Дорожников | 2 |
|  | Дорожников | 3 |
|  | Дорожников | 4 |
|  | Дорожников | 5 |
|  | Дорожников | 10 |
|  | Дорожников | 12 |
|  | Молодежная | 8 |
|  | Молодежная | 9 |
|  | Молодежная | 9А |
|  | Молодежная | 10 |
|  | Молодежная | 13 |
|  | Пер.Княжегубский | 2 |
|  | Пер.Княжегубский | 3 |
|  | Пер.Княжегубский | 5 |
|  | Пер.Княжегубский | 7 |
|  | Пер.Княжегубский | 8 |
|  | Магистральная | 2 |
|  | Магистральная | 16А |
|  | Магистральная | 18 |
|  | Магистральная | 19 |
|  | Магистральная | 20А |
|  | Магистральная | 21 |
|  | Магистральная | 25 |
|  | Магистральная | 27 |
|  | Магистральная | 27А |
|  | Магистральная | 31 |
|  | Магистральная | 38 |
|  | Магистральная | 52 |
|  | Магистральная | 90 |
|  | Магистральная | 90А |
|  | Магистральная | 90Б |
|  | Магистральная | 92 |
|  | Магистральная | 93А |
|  | Мира | 3 |
|  | Мира | 4 |
|  | Мира | 6 |
|  | Мира | 9 |
|  | Мира | 10 |
|  | Мира | 12 |
|  | Мира | 14 |
|  | Мира | 16А |
|  | Мира | 18А |
|  | Мира | 21 |
|  | Мира | 21А |
|  | Мира | 22 |
|  | Мира | 23 |
|  | Мира | 25 |
|  | Мира | 26 |
|  | Мира | 26А |
|  | Мира | 27 |
|  | Мира | 28 |
|  | Мира | 29 |
|  | Мира | 30 |
|  | Мира | 31 |
|  | Мира | 33 |
|  | Набережная | 2 |
|  | Набережная | 4 |
|  | Набережная | 6 |
|  | Набережная | 7 |
|  | Набережная | 8 |
|  | Набережная | 9 |
|  | Набережная | 13 |
|  | Парковая | 3 |
|  | Парковая | 5 |
|  | Парковая | 7 |
|  | Парковая | 9 |
|  | Зеленая | 6 |
|  | Нижняя | 1 |
|  | Нижняя | 2 |
|  | Нижняя | 4 |
|  | Нижняя | 6 |
|  | Нижняя | 8 |
|  | Средняя | 11 |
|  | Средняя | 13 |
|  | Беломорская | 2 |
|  | Беломорская | 3 |
|  | Беломорская | 4 |
|  | Беломорская | 7 |
|  | Беломорская | 8 |
|  | Княжегубская | 28 |
|  | Княжегубская | 30 |
|  | Княжегубская | 31 |
|  | Княжегубская | 34 |
|  | Княжегубская | 36 |
|  | Княжегубская | 38 |
|  | Княжегубская | 44 |
|  | Пер.Озерный | 3 |
|  | Совхозная | 5 |
|  | Совхозная | 8 |
|  | Озерная | 4 |
|  | Озерная | 6 |
|  | Озерная | 14 |
|  | Озерная | 16 |
|  | Озерная | 18 |
|  | Озерная | 20 |
|  | Озерная | 22 |
|  | Озерная | 23 |
|  | Озерная | 26 |
|  | Озерная | 27 |
|  | Озерная | 31 |
|  | Озерная | 37 |
|  | Озерная | 39 |
|  | Озерная | 41 |
|  | Озерная | 45 |
|  | Озерная | 47 |
|  | Озерная | 49 |
|  | Озерная | 51 |
|  | пер. Болотный | 4 |
|  | пер.Болотный | 5 |
|  | Полярная | 63 |
|  | Полярная | 64 |
|  | Полярная | 65 |
|  | Полярная | 66 |
|  | Полярная | 68 |
|  | Полярная | 69 |
|  | Полярная | 70 |
|  | Полярная | 71 |
|  | Полярная | 72 |
|  | Полярная | 73 |
|  | Полярная | 74 |
|  | Полярная | 75 |
|  | Полярная | 76 |
|  | Полярная | 77 |
|  | Полярная | 78 |
|  | Полярная | 79 |
|  | Полярная | 80 |
|  | Полярная | 81 |
|  | Полярная | 82 |
|  | Полярная | 83 |
|  | Полярная | 85 |
|  | Полярная | 86 |
|  | Полярная | 90 |
|  | Полярная | 94 |
|  | Пер.Спортивный | 2 |
|  | Пер.Спортивный | 3 |
|  | Пер.Спортивный | 4 |
|  | Пер.Спортивный | 5 |
|  | Пл.Культуры | 4 |
|  | Пл.Культуры | 5 |
|  | Пл.Культуры | 6 |
|  | Привокзальная | 2 |
|  | Привокзальная | 3А |
|  | Привокзальная | 3 Б |
|  | Привокзальная | 4 |
|  | Привокзальная | 6 |
|  | Привокзальная | 10 |
|  | Привокзальная | 12 |
|  | Рыбоводная | 1 |
|  | Рыбоводная | 2 |
|  | Рыбоводная | 3 |
|  | Рыбоводная | 4 |
|  | Рыбоводная | 5 |
|  | Рыбоводная | 6 |
|  | Рыбоводная | 7 |
|  | Рыбоводная | 8 |
|  | Рыбоводная | 9 |
|  | Нагорная | 1 |
|  | Нагорная | 1А |
|  | Шоссейная | 3А |
|  | Шоссейная | 21А |
|  | Шоссейная | 23 |
|  | Шоссейная | 30 |
|  | Шоссейная | 32 |
|  | Школьная | 1 |
|  | Школьная | 2 |
|  | Школьная | 17 |
|  | Школьная | 18 |
|  | Школьная | 19 |
|  | Школьная | 21 |
|  | Центральная | 1 |
|  | Центральная | 1А |
|  | Центральная | 4 |
|  | Центральная | 6 |
|  | Центральная | 7 |
|  | Центральная | 9 |
|  | Центральная | 10 |
|  | Центральная | 11 |
|  | Центральная | 12 |
|  | Центральная | 13 |
|  | Центральная | 14 |
|  | Центральная | 16 |
|  | Центральная | 17 |
|  | Центральная | 18 |
|  | Южная | 3 |
|  | Южная | 6 |
|  | Южная | 11 |
|  | Южная | 12 |
|  | Южная | 13 |
|  | Энергетическая | 4 |
|  | Энергетическая | 6 |
|  | Энергетическая | 10 |
|  | Энергетическая | 13 |
|  | Энергетическая | 27 |
|  | Энергетическая | 29 |
|  | Энергетическая | 40А |
|  | Энергетическая | 41 |

**Объекты потребителей тепловой энергии**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Наименование объекта | Адрес |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Зеленоборская централизованная библиотечная система» | г.п. Зеленоборский,  ул. Заводская, д. 17А |
| 2 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Кандалакшская центральная районная больница» Зеленоборский филиал | г.п. Зеленоборский,  ул. Магистральная, д. 30 |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Зеленоборский централизованный дом культуры» | г.п. Зеленоборский,  ул. Озерная, д. 27А |
| 4 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57 «Родничок» комбинированного вида» пгт Зеленоборский | г.п. Зеленоборский,  ул. Беломорская, д. 1 |
| 5 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32» пгт Зеленоборский | г.п. Зеленоборский,  ул. Лесная, д. 14Б |
| 6 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Березка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников»  пгт Зеленоборский | г.п. Зеленоборский,  ул. Заводская, д. 28 |
| 7 | Государственное областное бюджетное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, «Зеленоборская санаторная школа-интернат» пгт Зеленоборский | г.п. Зеленоборский,  ул. Мира, д. 1 |
| 8 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» муниципального образования Кандалакшский район» | г.п. Зеленоборский,  ул. Мира, д. 1В |
| 9 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение, средняя общеобразовательная школа № 6 г.п. Зеленоборский | г.п. Зеленоборский,  ул. Энергетическая, д. 24А |

**Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории городского поселения Зеленоборский**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации | Вид услуги |
| 1 | Филиал АО «Мурманэнергосбыт»  «Кандалакшская теплосеть» | Производство и передача тепловой энергии |
| 2 | МУП ЖКХ «Вымпел» | Производство и передача тепловой энергии |
| 3 | ФГБУ «Главрыбвод»  СОП «Княжегубский рыбоводный завод» | Производство и передача тепловой энергии |

Приложение № 2

к постановлению администрации

г.п. Зеленоборский от 27.05.2024 года № 143

**ПОРЯДОК**

**работы комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 года теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии (далее – комиссия)**

1. Общие положения

1.1.Комиссия создается в целях проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии.

1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуются Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила), Постановлением Правительства Мурманской области от от 27.04.2024 № 267-ПП «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2024/2025 года», постановлением администрации городского поселения Зеленоборский от 27.04.2024 № 124 А «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Зеленоборский к работе в отопительный период 2024/2025 года», Программой, утвержденной настоящим постановлением, настоящим Порядком.

1. Порядок формирования и состав комиссии

2.1.Комиссия является коллегиальным органом.

2.2.Состав комиссии утверждается постановлением администрации городского поселения Зеленоборский.

2.3.В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии в состав комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители теплоснабжающих организаций в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии

1. Функции комиссии

3.1.Основными функциями комиссии являются:

- рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований, установленных в пунктах 4 и 5 Программы, утвержденной настоящим постановлением;

- проведение при необходимости осмотра объектов проверки;

- составление акта проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 года (далее – акт) по форме, установленной Правилами;

- при наличии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – перечень) с указанием сроков их устранения;

- проведение повторных проверок в случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пунктах 7 и 8 Программы, утвержденной настоящим постановлением;

- составление по результатам повторных проверок нового акта по форме, установленной Правилами;

- составление паспорта готовности к отопительному периоду 2024/2025 годов (далее – паспорт) по форме, установленной Правилами;

- составление повторного акта в случае, если организация не получила по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в пунктах 7 и 8 Программы, утвержденной настоящим постановлением.

1. Регламент работы комиссии

4.1.Работа комиссии осуществляется на ее заседаниях. Руководство работой комиссии осуществляется председателем комиссии.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член комиссии имеет 1 голос.

4.2.Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов решение принимается председателем комиссии.

4.3.Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии, принявшими участие в заседании.

4.4.Секретарь комиссий:

- проводит предварительную проверку соответствия представленных документов установленным требованиям;

- ведет протокол заседания комиссий;

- по результатам проверки оформляет акты. В акте содержатся следующие выводы комиссий по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду 2024/2025 года;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду 2024/2025 года при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду 2024/2025 года.

Акт составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

4.5.При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается Перечень с указанием сроков их устранения.

4.6.Паспорт выдается по каждому объекту проверки в течении 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду 2024/2025 годов, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

4.7.Сроки выдачи паспортов установлены в пунктах 7 и 8 Программы, утвержденной настоящим постановлением.

4.8.В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пунктах 7 и 8 Программы, утвержденной настоящим постановлением, комиссия проводит повторную проверку, по результатам которой составляется новый акт.

4.9.Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в пунктах 7 и 8 Программы, утвержденной настоящим постановлением, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду 2024/2024 года и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссия оформляет повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду 2024/2025 года, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.